四平市第一人民医院

血管造影机平板探测器采购项目比选采购公告

一、项目概况：

| 采购编号：spdyyybx2021-0222 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述 | 采购方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血管造影机平板探测器采购项目 | 1 | 项 | 详见技术要求 | 院内比选采购 |

二、供应商参与比选须知：

2.1应仔细阅读比选采购公告文件的所有内容，按照要求进行投标文件准备；参选单位递交的文件均应编写目录和页码，密封袋上标明单位名称、比选项目名称、联系人、联系电话并加盖公章,密封件封口上应加盖骑缝章；在规定时问内递交院内比选文件至指定地点，比选文件数量为六本(1正本 5副本)，参选单位须对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.2递交比选文件的时间：2021年3月1日下午13:30；

2.3递交比选文件的地点：院办二楼会议室；

2.4依据医院比选采购流程，以医院现场评审小组与供应商进行磋商竞谈后的最后报价为各供应商最终投标价格；

三、比选采购项目技术需求与商务需求：

3.1血管造影机平板探测器项目技术需求

1.1 闪烁体： CSL

1.2 像素大小：154um

1.3 感应区： 294*382mm

1.4 图像规格：1910*2480像素

1.5 X射线曝光（系统剂量）：0.2 to 3 uGy

1.6 X射线饱和剂量： 85uGy

1.7 X射线最高线性剂量 ： 45uGy

1.8 X射线发生器伏特范围 ：40 to 150千伏峰值

1.9 MTF ＠1 Lp/mm ： 60%

1.10 MTF ＠2 Lp/mm ： 30%

1.11 滞后（第一帧）： ﹤1%

1.12滞后（第二帧）：﹤0.25%

1.13 AD转换 ： 14 bits

1.14 模式数量 ： ５

3.2血管造影机平板探测器项目商务需求：

四、安装和调试

4.1合同签订后2日内全新设备到货与安装人员进场安装调试，工期5-8日。

五、培训

根据设备特点及技术要求，应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，并能解决简单的常见问题及故障、达到合格使用该设备之要求。

六、验收

6.1按比选文件要求，依据国家行业标准进行验收。

七、质保期

设备终验收单签署之日起开始计算，在正常操作情况下，投标人必须对合同设备整机（包含反渗膜和活性炭和树脂耗材，不包含滤芯等日常耗材）的正常使用给予至少2年或以上的质量保质期，终身维修；

八、售后服务承诺和保修条款

保修期内提供每年不少于3次的定期上门维护保养；

卖方接到用户报修后须立即电话响应处理，电话指导不能解决的原厂专业工程师须8小时内到现场，24小时内排除故障；在质量保证期内，凡因正常使用出现的质量问题，供货商应提供免费维修或更换。在厂家(供货商维修服务中心)维修时，供货商应支付设备或组件的包装和运费。对更换或修复的零部件从更换或修复之日起重新计算质量保证期。

质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费,终身免费升级软件版本；

九、报价要求

报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、供水后第一次水质检测费、培训费、招标代理费、税金等全部费用；

十、付款方式

设备到货、安装、调试、验收完成后十日内付合同款的 95%，留余款 5%为质保金（十二个月后无质量问题后十日内无息支付）；

四、比选文件内容要求：

4.1资质文件要求：

4.1.1提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本或具有统一社会信用代码的营业执照副本；

4.1.2提供附有法定代表人身份证复印件的法人授权函，被授权人身份证（非法定代表人参与投标时提供）；

4.1.3提供供应商售后服务承诺函；

4.1.4 参加本项目前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的证明文件或书面承诺声明；食品药品监督管理部门颁发的医疗器械经营（生产）许可证明；

4.1.5授权委托书与相关人员身份证扫描件；

4.1.6其它相关证件。

以上需提供复印件加盖鲜章确认，另标注 “与原件一致”字样或加盖“与原件一致”条章。

4.2资信及商务文件内容：

4.2.1比选磋商声明书

四平市第一人民医院：

(供应商名称) 　系中华人民共和国合法企业，经营地址                       。

我(法定代表人 )系    (供应商名称)       负责人，我方愿意参加贵方组织的   血管造影机平板探测器采购项目（采购编号：   ）的竞争性磋商。为便于贵方公正、择优地确定成交人以及磋商产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供供应商须知规定的全部响应文件，正本  份，副本  份；按磋商文件要求提供和交付的货物和服务的价格详见报价表。

4、如果我方成交，在合同签订后    天（日历天）完成该项目。

5、如果我方成交，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：           。 在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

6、我方的磋商有效期自在提交响应文件截止之日起90天内有效。

7、我方在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

9、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

供应商盖章：

日     期：

4.2.2商务响应表

采购编号：       项目名称：

| 序号 | 类别 | 磋商文件要求 | 供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 售后服务承诺 |  |  |  |
| 3 | 交货时间及地点 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 备品备件及耗材要求 |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |

供应商盖章：

日      期：

4.2.3 其他

除比选磋商文件规定的资信及商务文件要求格式外，供应商须提供如下证明材料：

⑴供应商业绩证明（参加本项目前 3 年内相关销售业绩）；

⑵供应商认为可以证明其资信及商务方面的其他材料；

⑶格式自拟。

4.3技术文件

4.3.1技术规格偏离表

内容要求：供应商须针对比选文件第三章技术需求的内容逐个全部作出实质性的响应，进行详细描述。

| 序号 | 技术需求项目 | 比选磋商文件要求 | 技术响应（详细技术参数与规格） | 偏离情况详细说明 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |

注：请各供应商参照比选磋商文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1、供应商应根据货物的实际规格，并对照磋商文件要求，对确实存在规格要求与磋商文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。供应商因任何原漏写或缺项或填写不正确的，后果由供应商自行承担。

2、供应商真实填写本表，并对其真实性负责。

3、不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过5项的，响应文件无效；（磋商文件中“▲”条款为实质性条款）

供应商盖章：

日      期：

4.3.2投标产品详细配置清单

| 序号 | 部件名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 详细配置及技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.设备配置全部基本部件均须标明品牌、型号、详细配置与参数、原产地及制造商，否则将作为非实质性响应投标予以拒绝。

2.此表可根据需要可格式扩展

负责人（或被委托人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

4.3.3售后服务的内容及措施

内容要求：

1、供应商应针对本项目提出详细的后期售后服务内容及措施；

2、供应商根据项目特性可作出优于或者等同于磋商文件要求的承诺。

注：表格格式自拟；

4.3.4安装、调试、培训

内容要求：

1、供应商应针对本项目提出详细的安装、调试、培训要求及改进的方法；

2、本磋商文件安装、调试、培训要求只是基本要求，供应商可以根据项目的特性作出优于或等同于磋商文件要求的承诺。

注：表格格式自拟；

4.4报价文件格式

4.4.1开标一览表

项目名称：

采购编号：                              报价金额单位：人民币元

| 名称 | 总报价 |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：▲1.如果不提投标产品详细配置清单，不得推荐为成交候选人。

▲2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或被委托人签字或盖章，否则不得推荐为成交候选人。

▲3.报价应包括人工费、服务费、税金保险、工程配套费、运输费、安装调试费、培训费以及实施本项目所需的其他一切费用。

▲4.此表准备两份，一份盖章后现场最终报价使用。

负责人（或被委托人）盖章：

供应商盖章：

日     期：

4.4.2提供易损件及周期性耗材价格（周期性耗材注明周期）。

注：格式自拟；

负责人（或被委托人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

4.5投标廉洁承诺书

购方：四平市第一人民医院

投标方：

为贯彻落实中央、省、市治理商业贿赂文件精神，进一步推进党风廉政建设和纠风工作，建立健全治理商业贿赂长效机制，按照卫生部《关于加强医疗机构廉洁风险防控的指导意见》，现经双方协商同意签订廉洁协议书如下：

一、购销双方必须遵纪守法，严格执行上级纠正医药购销和医疗服务中不正之风和治理商业贿赂的有关文件精神，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举”的原则，深化源头治理。双方应严格执行医疗设备、药品和医用材料招标采购制度，严格执行有关管理规定。

二、供方（厂商、经销商）不得派代表到医院，以借名科研费、开发费、宣传费、推销费等形式推销药品、医疗设备、医用耗材等产品，对医院领导、药剂科、器械科、总务科、信息科及相关科室科长（主任）和医务人员发放回扣等商业贿赂不正当行为的，一经发现，中止购销合同和其他一切业务。

三、供方（厂商、经销商）不得派代表到医院临床各科进行新药申请、开方回扣促销，或以不正当交易手段诱导临床医生用其所供药品、医疗设备、医用耗材。一经发现，中关于加强医疗机构廉洁风险防控的指导意见止购销合同和其他一切业务。

四、购方医院领导、药剂科、器械科、信息科、总务科科长（主任）及相关科室有关人员以及临床医务人员不得借新设备、新药品、新医用材料引进之机收受经销商（厂商）的回扣 、物品或索贿等违法行为，一经发现坚决依法依规严肃处理。

五、医院各科室医务人员不得替厂家（经销商）代表非法统计销售药品、耗材数量等，一经发现按商业贿赂行为严肃处理。医院对于出现药品、耗材等销售异常的，查实后将停止购进。

六、购供双方共同承诺坚决遵守不行贿、不受贿等不廉洁行为，做到廉洁自律，如出现有违法违纪行为，一经查实，除依法依规处理外，上报市卫生局，供销公司及法人代表一律进入“黑名单”，在四平卫生信息网予以公布，按照卫生部《关于建立健全医疗设备、药品和医用材料采购制度的通知》精神， 凡在“黑名单”上公布的经营公司（或生产厂家），在五年内不得在我市卫生系统经销产品，我市各医疗卫生单位在五年内也一律不得购买其产品。

本协议书一式两份，购销双方各执一份，自双方签字之日起生效。

购方单位（盖章）：          　　　　　　　投标方单位（盖章）：

四平市第一人民医院

法人代表签章：              　　　　　　　法人代表签章：

代表人签名：           　　　　　　　     代理人签名：

年    月    日                            年    月    日

五、评审办法--综合评分

5.1投标报价（50分）

5.1.1满足比选文件实质性要求且最终报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分50分。

5.1.2比选报价得分=（比选基准价/比选报价）×50的公式计算得分。

5.1.3比选报价不完整的，不进入比选标准价的计算，本项得0分。

5.2技术（30分）

5.2.1 完全符合比选文件要求,没有负偏离得20 分。与比选文件要求有非实质性的负偏离的扣分,每条扣2分,扣完为止。 技术指标和配置高于比选要求并体现出产品的质量和性能更优的可加分,最多加10分。

5.3业绩（5分）

5.3.1 近三年同类项目业绩,根据合同数量,每一个得 1分 ,最多得 5分；

5.4售后服务（15分）

5.4.1售后服务体系，主要包括质保期内维护保养措施、质保期外的服务承诺、服务人员的科学合理配备等。优：5分，良： 3-4分，一般：0-2分。

5.4.2供应商在设备的交货、安装、调试及项目实施能力具有详细、全面、切实可行的实施方案和计划，优：4分，良： 3分，一般：0-2分。

5.4.3提供免费保修期最短的不得分,每增加一 年得 3分,最多得6分 。

综合以上得分即为供应商的最终得分，评标委员会依据各供应商综合得分由高到低的顺序推荐候选中标单位3名。

四平市第一人民医院

2021年2月22日